## Foglio1
Checklist test for IV curve tracer V. 2.0
This is a draft test checklist to be used every time a major edit is performed.
| 2017-09-07 | 2017-09-14
Procedure di test: | Risultato test: | Risultato test: | Risultato test: | Risultato test: | Risultato test:
1) Tracciamento curva IV senza bias (LED rosso) | OK | OK
2) Tracciamento curve IV con una polarizzazione | OK | OK
3) Tracciamento curve IV con due polarizzazioni (anche a vuoto con multimetri) | OK | OK
4) Tracciamento curve IV con sola polarizzazione dipendente | OK | OK
5) Tracciamento curva CV senza bias (condensatore) | OK | OK
6) Salvataggio e caricamento configurazioni di misura | OK | OK
7) Tracciamento curva CV con scarica | NON INSTALLATA | OK
8) Funzionamento test di scarica |  | OK
Utilizzare alternativamente i rilevatori di corrente
**Durante la procedura** -- Verificare
1) Correzione open se prevista | OK | OK
2) Tensione iniziale | OK | OK
3) Tensione finale | OK | OK
4) Rispetto parametro step | OK | OK
5) Rispetto limite di corrente | OK | OK
6) Gli indicatori sono corretti | OK | OK
**Dopo la procedura** -- Verificare
1) Report della misura è coerente con le impostazioni di misura | ERRORI | OK
2) Grafici nel report della misura sono coerenti con i grafici visualizzati durante la misura | OK | OK
3) La configurazione di misura si riesce a caricare | OK | OK
4) I dati sono stati salvati correttamente | OK | OK
5) I dati sono caricabili | OK | OK
**Procedure NUOVE da sperimentare e testare**
Utilizzo Yokogawa come sorgente di corrente e bias |  | OK